## Sheet1
PMT_Gain | Image_No | Image_title | PMT_Number | pixels | Intensity | min | max | Laser_power
0.65 | 2 | 5uM_860_20P_Both-0003 | 2 | 405000 | 2099.883 | 0 | 4095 | 20
0.7 | 3 | 5uM_860_20P_Both-0003 | 2 | 405000 | 3149.739 | 0 | 4095 | 20
0.6 | 4 | 5uM_860_20P_Both-0003 | 2 | 405000 | 1432.555 | 0 | 3932 | 20
0.75 | 5 | 5uM_860_18P_Both-0003 | 2 | 405000 | 3470.133 | 0 | 4095 | 18
0.75 | 6 | 5uM_860_18P_Both-0003 | 2 | 405000 | 3458.389 | 0 | 4095 | 18
0.65 | 7 | 5uM_860_18P_Both-0003 | 2 | 405000 | 1717.618 | 0 | 4095 | 18
0.7 | 9 | 5uM_860_18P_Both-0003 | 2 | 405000 | 2768.989 | 0 | 4095 | 18
0.6 | 10 | 5uM_860_18P_Both-0003 | 2 | 405000 | 1185.608 | 0 | 3842 | 18
0.75 | 11 | 5uM_860_16P_Both-0003 | 2 | 405000 | 3151.819 | 0 | 4095 | 16
0.65 | 12 | 5uM_860_16P_Both-0003 | 2 | 405000 | 1428.691 | 0 | 4032 | 16
0.7 | 14 | 5uM_860_16P_Both-0003 | 2 | 405000 | 2347.478 | 0 | 4095 | 16
0.6 | 15 | 5uM_860_16P_Both-0003 | 2 | 405000 | 957.275 | 0 | 3618 | 16
0.75 | 16 | 5uM_860_14P_Both-0003 | 2 | 405000 | 2726.133 | 0 | 4095 | 14
0.65 | 17 | 5uM_860_14P_Both-0003 | 2 | 405000 | 1142.275 | 0 | 3905 | 14
0.8 | 18 | 5uM_860_14P_Both-0003 | 2 | 405000 | 3446.256 | 0 | 4095 | 14
0.8 | 19 | 5uM_860_14P_Both-0003 | 2 | 405000 | 3380.629 | 0 | 4095 | 14
0.7 | 20 | 5uM_860_14P_Both-0003 | 2 | 405000 | 1900.619 | 0 | 4095 | 14
0.6 | 21 | 5uM_860_14P_Both-0003 | 2 | 405000 | 779.204 | 0 | 3441 | 14
0.75 | 22 | 5uM_860_12P_Both-0003 | 2 | 405000 | 2206.099 | 0 | 4095 | 12
0.65 | 23 | 5uM_860_12P_Both-0003 | 2 | 405000 | 900.084 | 0 | 3719 | 12
0.8 | 24 | 5uM_860_12P_Both-0003 | 2 | 405000 | 3082.671 | 0 | 4095 | 12
0.8 | 1 | 5uM_860_12P_Both-0003 | 2 | 405000 | 3016.931 | 0 | 4095 | 12
0.7 | 2 | 5uM_860_12P_Both-0003 | 2 | 405000 | 1481.234 | 0 | 4095 | 12
0.6 | 3 | 5uM_860_12P_Both-0003 | 2 | 405000 | 622.775 | 0 | 3271 | 12
0.75 | 4 | 5uM_860_10P_Both-0003 | 2 | 405000 | 1688.633 | 0 | 4095 | 10
0.65 | 5 | 5uM_860_10P_Both-0003 | 2 | 405000 | 688.325 | 0 | 3465 | 10
0.8 | 6 | 5uM_860_10P_Both-0003 | 2 | 405000 | 2544.669 | 0 | 4095 | 10
0.8 | 7 | 5uM_860_10P_Both-0003 | 2 | 405000 | 2486.478 | 0 | 4095 | 10
0.7 | 8 | 5uM_860_10P_Both-0003 | 2 | 405000 | 1118.334 | 0 | 3965 | 10
0.75 | 10 | 5uM_860_8P_Both-0003 | 2 | 405000 | 1219.573 | 0 | 4073 | 8
0.8 | 12 | 5uM_860_8P_Both-0003 | 2 | 405000 | 1941.443 | 0 | 4095 | 8
0.8 | 13 | 5uM_860_8P_Both-0003 | 2 | 405000 | 1904.187 | 0 | 4095 | 8
0.7 | 14 | 5uM_860_8P_Both-0003 | 2 | 405000 | 822.67 | 0 | 3775 | 8
0.75 | 16 | 5uM_860_6P_Both-0003 | 2 | 405000 | 868.645 | 0 | 4043 | 6
0.8 | 18 | 5uM_860_6P_Both-0003 | 2 | 405000 | 1386.243 | 0 | 4095 | 6
0.8 | 1 | 5uM_860_6P_Both-0003 | 2 | 405000 | 1362.841 | 0 | 4095 | 6
0.7 | 2 | 5uM_860_6P_Both-0003 | 2 | 405000 | 609.299 | 0 | 3555 | 6
0.75 | 4 | 5uM_860_4P_Both-0003 | 2 | 405000 | 622.933 | 0 | 3794 | 4
0.8 | 6 | 5uM_860_4P_Both-0003 | 2 | 405000 | 955.836 | 0 | 4095 | 4
0.8 | 7 | 5uM_860_4P_Both-0003 | 2 | 405000 | 943.706 | 0 | 4092 | 4
0.7 | 8 | 5uM_860_4P_Both-0003 | 2 | 405000 | 461.296 | 0 | 3641 | 4
0.8 | 12 | 5uM_860_2P_Both-0003 | 2 | 405000 | 692.508 | 0 | 4028 | 2
0.8 | 13 | 5uM_860_2P_Both-0003 | 2 | 405000 | 687.231 | 0 | 4000 | 2
0.75 | 16 | 5uM_860_0P_Both-0003 | 2 | 405000 | 440.403 | 0 | 3751 | 0
0.65 | 17 | 5uM_860_0P_Both-0003 | 2 | 405000 | 296.957 | 0 | 2780 | 0
0.8 | 18 | 5uM_860_0P_Both-0003 | 2 | 405000 | 593.155 | 0 | 3925 | 0
0.8 | 19 | 5uM_860_0P_Both-0003 | 2 | 405000 | 593.301 | 0 | 3882 | 0
0.7 | 20 | 5uM_860_0P_Both-0003 | 2 | 405000 | 351.114 | 0 | 3548 | 0
0.7 | 21 | 5uM_860_0P_Both-0003 | 2 | 405000 | 351.449 | 0 | 3069 | 0
0.6 | 22 | 5uM_860_0P_Both-0003 | 2 | 405000 | 264.991 | 0 | 2678 | 0
0.75 | 1 | 5uM_750_20P_Both-0002 | 1 | 405000 | 2401.068 | 735 | 4095 | 20
0.65 | 2 | 5uM_750_20P_Both-0002 | 1 | 405000 | 741.56 | 201 | 1567 | 20
0.65 | 3 | 5uM_750_20P_Both-0002 | 1 | 405000 | 743.235 | 164 | 1529 | 20
0.7 | 5 | 5uM_750_20P_Both-0002 | 1 | 405000 | 1339.02 | 348 | 2694 | 20
0.6 | 6 | 5uM_750_20P_Both-0002 | 1 | 405000 | 358.409 | 37 | 736 | 20
0.75 | 7 | 5uM_750_18P_Both-0002 | 1 | 405000 | 2011.027 | 536 | 4028 | 18
0.65 | 8 | 5uM_750_18P_Both-0002 | 1 | 405000 | 624.195 | 125 | 1425 | 18
0.8 | 9 | 5uM_750_18P_Both-0002 | 1 | 405000 | 3317.382 | 927 | 4095 | 18
0.7 | 10 | 5uM_750_18P_Both-0002 | 1 | 405000 | 1120.406 | 246 | 2469 | 18
0.6 | 11 | 5uM_750_18P_Both-0002 | 1 | 405000 | 302.491 | 23 | 725 | 18
0.75 | 13 | 5uM_750_16P_Both-0002 | 1 | 405000 | 1663.315 | 315 | 3738 | 16
0.65 | 14 | 5uM_750_16P_Both-0002 | 1 | 405000 | 518.469 | 89 | 1271 | 16
0.8 | 15 | 5uM_750_16P_Both-0002 | 1 | 405000 | 2798.263 | 549 | 4095 | 16
0.7 | 16 | 5uM_750_16P_Both-0002 | 1 | 405000 | 931.348 | 118 | 2452 | 16
0.6 | 17 | 5uM_750_16P_Both-0002 | 1 | 405000 | 252.334 | 1 | 623 | 16
0.9 | 19 | 5uM_750_16P_-0002 | 1 | 405000 | 4088.249 | 1232 | 4095 | 16
0.75 | 20 | 5uM_750_14P_Both-0002 | 1 | 405000 | 1351.204 | 61 | 3432 | 14
0.65 | 21 | 5uM_750_14P_Both-0002 | 1 | 405000 | 421.867 | 49 | 989 | 14
0.8 | 22 | 5uM_750_14P_Both-0002 | 1 | 405000 | 2283.677 | 324 | 4095 | 14
0.7 | 23 | 5uM_750_14P_Both-0002 | 1 | 405000 | 763.166 | 90 | 2000 | 14
0.6 | 1 | 5uM_750_14P_Both-0002 | 1 | 405000 | 206.569 | 0 | 586 | 14
0.85 | 2 | 5uM_750_14P_-0002 | 1 | 405000 | 3537.72 | 730 | 4095 | 14
0.75 | 4 | 5uM_750_12P_Both-0002 | 1 | 405000 | 1081.886 | 139 | 3271 | 12
0.65 | 5 | 5uM_750_12P_Both-0002 | 1 | 405000 | 337.489 | 10 | 859 | 12
0.8 | 6 | 5uM_750_12P_Both-0002 | 1 | 405000 | 1818.959 | 93 | 4095 | 12
0.7 | 7 | 5uM_750_12P_Both-0002 | 1 | 405000 | 607.945 | 58 | 1483 | 12
0.6 | 8 | 5uM_750_12P_Both-0002 | 1 | 405000 | 166.341 | 0 | 480 | 12
0.85 | 9 | 5uM_750_12P_-0002 | 1 | 405000 | 2961.288 | 511 | 4095 | 12
0.9 | 10 | 5uM_750_12P_-0002 | 1 | 405000 | 3861.265 | 652 | 4095 | 12
0.75 | 11 | 5uM_750_10P_Both-0002 | 1 | 405000 | 838.847 | 33 | 2563 | 10
0.65 | 12 | 5uM_750_10P_Both-0002 | 1 | 405000 | 262.044 | 0 | 792 | 10
0.8 | 13 | 5uM_750_10P_Both-0002 | 1 | 405000 | 1413.782 | 89 | 3980 | 10
0.7 | 14 | 5uM_750_10P_Both-0002 | 1 | 405000 | 472.553 | 0 | 1424 | 10
0.6 | 15 | 5uM_750_10P_Both-0002 | 1 | 405000 | 130.893 | 0 | 411 | 10
0.85 | 16 | 5uM_750_10P_-0002 | 1 | 405000 | 2326.396 | 216 | 4095 | 10
0.9 | 17 | 5uM_750_10P_-0002 | 1 | 405000 | 3406.537 | 330 | 4095 | 10
0.75 | 18 | 5uM_750_8P_Both-0002 | 1 | 405000 | 632.51 | 0 | 2537 | 8
0.8 | 20 | 5uM_750_8P_Both-0002 | 1 | 405000 | 1069.468 | 31 | 3935 | 8
0.85 | 3 | 5uM_750_8P_-0002 | 1 | 405000 | 1757.493 | 83 | 4095 | 8
0.9 | 4 | 5uM_750_8P_-0002 | 1 | 405000 | 2726.876 | 164 | 4095 | 8
0.8 | 7 | 5uM_750_6P_Both-0002 | 1 | 405000 | 792.24 | 0 | 2825 | 6
0.85 | 10 | 5uM_750_6P_-0002 | 1 | 405000 | 1306.652 | 24 | 4095 | 6
0.9 | 11 | 5uM_750_6P_-0002 | 1 | 405000 | 2051.014 | 21 | 4095 | 6
0.8 | 14 | 5uM_750_4P_Both-0002 | 1 | 405000 | 573.949 | 0 | 2883 | 4
0.85 | 17 | 5uM_750_4P_-0002 | 1 | 405000 | 942.673 | 0 | 3892 | 4
0.9 | 18 | 5uM_750_4P_-0002 | 1 | 405000 | 1485.289 | 0 | 4095 | 4
0.8 | 21 | 5uM_750_2P_Both-0002 | 1 | 405000 | 424.213 | 0 | 2300 | 2
0.85 | 24 | 5uM_750_2P_-0002 | 1 | 405000 | 695.911 | 0 | 4095 | 2
0.85 | 25 | 5uM_750_2P_-0002 | 1 | 405000 | 696.657 | 0 | 4095 | 2
0.9 | 26 | 5uM_750_2P_-0002 | 1 | 405000 | 1098.601 | 0 | 4095 | 2
0.75 | 27 | 5uM_750_0P_Both-0002 | 1 | 405000 | 207.297 | 0 | 1636 | 0
0.65 | 28 | 5uM_750_0P_Both-0002 | 1 | 405000 | 70.738 | 0 | 499 | 0
0.8 | 29 | 5uM_750_0P_Both-0002 | 1 | 405000 | 346.285 | 0 | 2434 | 0
0.7 | 30 | 5uM_750_0P_Both-0002 | 1 | 405000 | 120.373 | 0 | 763 | 0
0.85 | 31 | 5uM_750_0P_Both-0002 | 1 | 405000 | 41.632 | 0 | 266 | 0
0.9 | 32 | 5uM_750_0P_-0002 | 1 | 405000 | 570.189 | 0 | 3807 | 0